## приложение 2
Приложение 2
Перечень неликвидных материально-производственных запасов к реализации
в АО «ЕРП» по состоянию на 01.12.2023 г.
№ п/п | Код ЕНС | Наименование и технические характеристики | Наличие технической документации (да/нет) | Единица измерения | Количество | Цена реализации за 1 единицу (без НДС), руб. | Стоимость реализации с НДС,руб. (гр.6*гр.7)*1,20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 776750 | Автотрансформатор лабораторный TDGC2-5K Однофазный, мощность-5кВА, ток-20А, частота-50-60Гц, входное напряжение-110-220В, диапазон регулировки от 0 до 250В, габаритные размеры-248х245х272 | нет | Штука | 1 | 1161.86 | 1394.232
2 | 3151018 | Амортизатор АКСС-60И ТУ 38 105 1953-90 черт.949-03.071 | нет | Штука | 4 | 1315 | 6312
3 | 3127669 | Батарея аккумуляторная ME-1800SC/HP Ni-Cd, C=1800мАч, U=1,2В, D=22,5мм, h=42,5мм | нет | Штука | 5 | 188.6 | 1131.6
4 | 3141421 | Ваттметр Ц42303 ТУ 25-7504.164-2002 0-20кВт, 5/50А, U=220В, кл.точности 1,5 | нет | Штука | 1 | 3203.39 | 3844.068
5 | 3121931 | Вилка силовая АБК-Сила НТ-024 арт.2702405 U=380В, I=32А | нет | Штука | 1 | 67.98 | 81.576
6 | 3122254 | Вилка штепсельная Ш-1 ТУ 5.688.5121-82 U=250В, I=6А | нет | Штука | 3 | 102.2333 | 368.04
7 | 3151050 | Вкладыш верхний коренного подшипника 4ч1.0113-1 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 110.4925 | 530.364
8 | 3164480 | Вкладыш нижний 150.03.103-1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 3 | 296.9333 | 1068.96
9 | 3164548 | Вкладыш нижний 150.03.103-1 Р1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 7 | 677.9657 | 5694.912
10 | 3151216 | Вкладыш нижний коренного подшипника 4ч1.0162 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 110.4925 | 530.364
11 | 3164501 | Вкладыш шатуна 164.04.110 Р1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 12 | 338.9833 | 4881.36
12 | 3155682 | Вкладыш шатуна нижний 150.04.110 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 3 | 116.78 | 420.408
13 | 3162085 | Воздухораспределитель 164.13.000 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 4 | 2581.5575 | 12391.476
14 | 447573 | Вольтметр переносный Э545 75-600В U=75-600В | нет | Штука | 1 | 10296.61 | 12355.932
15 | 919027 | Вставка плавкая ВП2Б-1В U=250В, I=3,15А, 5,2х20мм | нет | Штука | 3 | 5.9333 | 21.36
16 | 3121945 | Вставка плавкая ВПТ6-35 Iном=1,6А, U=600В | нет | Штука | 1 | 13.68 | 16.416
17 | 409086 | Вставка плавкая к предохранителю ПР-2 100А У4 ТУ 16-522.091-72 | нет | Штука | 16 | 13.2775 | 254.928
18 | 3127745 | Вставка плавкая к предохранителю ПР-2-200А У4 ТУ 16-522.091-72 Uн=220В, Iн=200А | нет | Штука | 4 | 12.3 | 59.04
19 | 3127745 | Вставка плавкая к предохранителю ПР-2-200А У4 ТУ 16-522.091-72 Uн=220В, Iн=200А | нет | Штука | 486 | 12.3 | 7173.36
20 | 3143225 | Вставка плавкая ПВД-I 1А ТУ 16-522.112-74 к предохранителю серии ПРС-10 | нет | Штука | 85 | 15.2542 | 1555.932
21 | 409085 | Вставка плавкая ПР-2 80А | нет | Штука | 30 | 15.4067 | 554.64
22 | 3162000 | Втулка 152.31.164 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 769.28 | 923.136
23 | 3155683 | Втулка 962.86.106 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 141.015 | 338.436
24 | 3164551 | Втулка баллера верхняя Бр-А9ЖЗЛ черт.936-31-25А | нет | Штука | 2 | 1800.5 | 4321.2
25 | 3150418 | Втулка ВГШ 457.26.104 поршень с шатуном Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 2 | 373.41 | 896.184
26 | 3161866 | Втулка всасывающего клапана 164.05.108-1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 6 | 241.525 | 1738.98
27 | 3161866 | Втулка всасывающего клапана 164.05.108-1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 2 | 254.235 | 610.164
28 | 3161866 | Втулка всасывающего клапана 164.05.108-1 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 6 | 241.525 | 1738.98
29 | 3162016 | Втулка выхлопного клапана 770.05.108 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 6 | 416.6667 | 3000
30 | 3164547 | Втулка зубчатая Ст40 черт.936-42-71 число зубьев 46 | нет | Штука | 2 | 27012.71 | 64830.504
31 | 3155678 | Втулка распорная 23016 к двигателю SKL 6NVD 48U | нет | Штука | 24 | 1864.4067 | 53694.912
32 | 3151121 | Втулка цилиндра 962.03.102 к двигателю Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 1 | 1234.67 | 1481.604
33 | 3151121 | Втулка цилиндра 962.03.102 к двигателю Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 2 | 2364.405 | 5674.572
34 | 3145689 | Втулка шатуна 160.86.104 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 16 | 249.0094 | 4780.98
35 | 3149795 | Выключатель Makel серия Lillium Natural 55203 двухклавишный, для скрытой установки, 1P, Uпит=250В, Iном=10А, цвет-крем, IP20 | нет | Штука | 3 | 24.97 | 89.892
36 | 3121954 | Выключатель концевой ВДМ-1 дверной, морской, механизм быстрого замыкания, Iном=4А, U=220В, IP55, материал корпуса сталь | нет | Штука | 10 | 44.103 | 529.236
37 | 3123491 | Генератор Г732В Pном=1,2кВт, Uном=28В, n=2700об/мин, тип топлива дизель, постоянного тока, параллельного возбуждения, с воздушным обдувом собственным вентилятором, закрытого исполнения | нет | Штука | 1 | 17099.91 | 20519.892
38 | 3151074 | Головка воздушная ОСТ5.5329-77 541-03.221 с предохранительной сеткой и поплавком, тип 1, DN150 | нет | Штука | 1 | 19364.41 | 23237.292
39 | 3156632 | Датчик давления мембранный ДДМ-102-01.1.1 ТУ 4218-003-9717222-12 диапазон измерений 20-200кПа, электрическое подключение сальниковый ввод, Uпит=30В, IP64, температура эксплуатации от -50C до +70C, Ростприбор | нет | Штука | 2 | 1946 | 4670.4
40 | 3150114 | Датчик-реле давления ДЕМ301 ТУ 311-0227450.105-94 диапазон уставок от -0,07МПа до 0,4МПа, Uпит=380В, IP64, температура эксплуатации от -40C до +70C, Орлэкс | нет | Штука | 1 | 4400 | 5280
41 | 891533 | Держатель модульный MCBH-00 1SFA611605R1100 для кнопочных постов и светосигнальной арматуры | нет | Штука | 2 | 45.74 | 109.776
42 | 3149779 | Держатель ПН2-100-У3, арт.110362 ТУ 3424-050-05758109-2009 для низковольтного ножевого плавкого предохранителя EC000067, габарит 00C | нет | Штука | 8 | 18 | 172.8
43 | 918813 | Диод 1N5408 выпрямительный, Uобр=1000В, Iмакс=3А, температура эксплуатации-от -65C до +175C, тип корпуса DO-27 | нет | Штука | 30 | 7.7 | 277.2
44 | 3122519 | Диод 2Д906А ТТ3.362.105/02 ТУ Uобр.макс=75В, Iпр.макс=100мА, ток утечки-2мкА, C=20пФ, в пластмассовом корпусе с гибкими выводами | нет | Штука | 1 | 40.68 | 48.816
45 | 3121955 | Диод MBRD835LG одиночный, тип-диод Шоттки, Iмакс.пр=8А, Uобр=35В, диапазон рабочих температур от -65C до +150C | нет | Штука | 10 | 57.627 | 691.524
46 | 3122255 | Диод MUR8100EG выпрямительный, одиночный, Iном=8А, Uобр=1000В, температура эксплуатации от -65C до +175C | нет | Штука | 1 | 83.47 | 100.164
47 | 3122255 | Диод MUR8100EG выпрямительный, одиночный, Iном=8А, Uобр=1000В, температура эксплуатации от -65C до +175C | нет | Штука | 38 | 83.4747 | 3806.448
48 | 3122255 | Диод MUR8100EG выпрямительный, одиночный, Iном=8А, Uобр=1000В, температура эксплуатации от -65C до +175C | нет | Штука | 1 | 83.47 | 100.164
49 | 423429 | Диод В25-10 | нет | Штука | 35 | 79 | 3318
50 | 920157 | Диод Д242 | нет | Штука | 32 | 3 | 115.2
51 | 3131341 | Диод Д242Б выпрямительный, максимальный прямой ток 5А, максимальное постоянное обратное напряжение 100В | нет | Штука | 4 | 50.8475 | 244.068
52 | 3131326 | Диод Д243Б выпрямительный, максимальный прямой ток 5А, максимальное постоянное обратное напряжение 200В | нет | Штука | 1 | 66.22 | 79.464
53 | 3131326 | Диод Д243Б выпрямительный, максимальный прямой ток 5А, максимальное постоянное обратное напряжение 200В | нет | Штука | 11 | 66.2209 | 874.116
54 | 920167 | Диод Д246А | нет | Штука | 2 | 6.295 | 15.108
55 | 920167 | Диод Д246А | нет | Штука | 12 | 6.2958 | 90.66
56 | 3131322 | Диод защитный 1.5KE170A однонаправленный, напряжение рабочее 145В, напряжение пробоя 162В, напряжение фиксации 234В, пиковый импульсный ток 6,5А | нет | Штука | 80 | 1.6949 | 162.708
57 | 920261 | Диод КД105Д | нет | Штука | 2 | 14.245 | 34.188
58 | 3131319 | Диод КД202М 3.362.036 ТУ Uобр=500В, Iобр=800мкА, Iпр=5А, Uпр=0,9В | нет | Штука | 2 | 13.64 | 32.736
59 | 920269 | Диод КД202Р | нет | Штука | 2 | 11.355 | 27.252
60 | 070327 | Диод КД226В Uобр.макс=400В; Iпр.ср.макс=1,7А | нет | Штука | 2 | 5 | 12
61 | 920319 | Диод КД226Д | нет | Штука | 3 | 4 | 14.4
62 | 3131320 | Диод силовой Д132-80-10 | нет | Штука | 7 | 304.7414 | 2559.828
63 | 3131301 | Диод силовой ДВА204-20-2 | нет | Штука | 5 | 95 | 570
64 | 324683 | Дроссель 1И 1000 ДРЛ 50Н-001УХЛ1 ТУ 3461-008-00866567-05 220В, 50Гц, IP54 ПРА для ртутных ламп ДРЛ 1000Вт, независимого исполнения | нет | Штука | 1 | 2531.07 | 3037.284
65 | 415270 | Дроссель 1И 150 ДНаТ 46Н-015 ГОСТ 16809-88 | нет | Штука | 1 | 389 | 466.8
66 | 415270 | Дроссель 1И 150 ДНаТ 46Н-015 ГОСТ 16809-88 | нет | Штука | 5 | 608 | 3648
67 | 018995 | Дроссель 1И 700 ДРЛ 44-019 220В для ламп ДРЛ-700 | нет | Штука | 1 | 1410 | 1692
68 | 888811 | Дроссель 1УБИ-40/220-ВПП ГОСТ 8799-90 для люминисцентных ламп, 40вт или 2х20вт.напряжение 220в,ток 0,42а | нет | Штука | 18 | 87.1611 | 1882.68
69 | 888811 | Дроссель 1УБИ-40/220-ВПП ГОСТ 8799-90 для люминисцентных ламп, 40вт или 2х20вт.напряжение 220в,ток 0,42а | нет | Штука | 7 | 87.1614 | 732.156
70 | 3143462 | Зажим винтовой ЗВИ-60 2,5-16 SQ0510-0007 12 пар, Iном=60А, Uном=400В, 192х30х26мм, цвет белый | нет | Штука | 8 | 130.015 | 1248.144
71 | 3143462 | Зажим винтовой ЗВИ-60 2,5-16 SQ0510-0007 12 пар, Iном=60А, Uном=400В, 192х30х26мм, цвет белый | нет | Штука | 24 | 130.015 | 3744.432
72 | 3143259 | Зажим винтовой ЗВИ-80 10-25 UZV3-080-25 12 пар, Iном=80А, Uном=220В, 204х33мм, цвет прозрачный | нет | Штука | 10 | 189.352 | 2272.224
73 | 3143259 | Зажим винтовой ЗВИ-80 10-25 UZV3-080-25 12 пар, Iном=80А, Uном=220В, 204х33мм, цвет прозрачный | нет | Штука | 20 | 189.3525 | 4544.46
74 | 3143259 | Зажим винтовой ЗВИ-80 10-25 UZV3-080-25 12 пар, Iном=80А, Uном=220В, 204х33мм, цвет прозрачный | нет | Штука | 1 | 189.35 | 227.22
75 | 3143491 | Кабель силовой ВВГ 1х240-1 ТУ 16-705.499-2010 | нет | м | 12 | 974.5767 | 14033.904
76 | 3124018 | Кабель судовой КНРЭ 3х185 ГОСТ 7866.1-76 | нет | м | 68 | 1999.64 | 163170.624
77 | 3127071 | Кабель судовой КНРЭк 3х95 ГОСТ 7866.2-76 | нет | м | 25 | 2645.5932 | 79367.796
78 | 3151024 | Клапан впускной 160.05.127 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 8 | 180.2025 | 1729.944
79 | 3151024 | Клапан впускной 160.05.127 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 8 | 180.2025 | 1729.944
80 | 3151024 | Клапан впускной 160.05.127 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 8 | 180.2025 | 1729.944
81 | 3151082 | Клапан всасывающий 27-00752-000 головка блока цилиндров SKL 3VD14,5/12 | нет | Штука | 14 | 588.1271 | 9880.536
82 | 3150107 | Клапан выпускной 160.05.134 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 5 | 181.792 | 1090.752
83 | 3150107 | Клапан выпускной 160.05.134 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 5 | 181.792 | 1090.752
84 | 3150107 | Клапан выпускной 160.05.134 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 16 | 181.7925 | 3490.416
85 | 3143241 | Клапан предохранительный фланцевый угловой 524-03.239-03 к топливным и масляным системам судов Армалит | нет | Штука | 1 | 37500 | 45000
86 | 3143186 | Клапан предохранительный штуцерный угловой мембранный 524-03.214-01 к системам забортной воды и системам охлаждения главных и вспомогательных механизмов Армалит | нет | Штука | 1 | 30508.47 | 36610.164
87 | 3122315 | Кнопка управления КН-П АУБК.642240.001ТУ Iмакс=1,5А, Uмакс=50В, однополюсное включение-выключение | нет | Штука | 1 | 137 | 164.4
88 | 3151056 | Колесо рабочее водяного насоса 5Д6-30.00.26 насос водяной Дагдизель 4Ч8,5/11 | нет | Штука | 1 | 3050.84 | 3661.008
89 | 3155902 | Кольцо 164.03.114 к дизелю Юждизельмаш 6Ч12/14 | нет | Штука | 23 | 33.1204 | 914.124
90 | 3150167 | Кольцо компрессионное 10Д6-24.00.03 к двигателю Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 4 | 118.5675 | 569.124
91 | 3150167 | Кольцо компрессионное 10Д6-24.00.03 к двигателю Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 8 | 118.5675 | 1138.248
92 | 3150167 | Кольцо компрессионное 10Д6-24.00.03 к двигателю Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 6 | 118.5683 | 853.692
93 | 3151025 | Кольцо компрессионное 10Д6-24.00.07 поршень Дагдизель 4Ч8,5/11 | нет | Штука | 2 | 139.67 | 335.208
94 | 3150774 | Кольцо компрессионное 962.04.102 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 63 | 1 | 75.6
95 | 3163428 | Кольцо маслосъемное 171.04.022 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 153.69 | 184.428
96 | 3163428 | Кольцо маслосъемное 171.04.022 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 12 | 69.4908 | 1000.668
97 | 3163428 | Кольцо маслосъемное 171.04.022 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 12 | 220.3392 | 3172.884
98 | 3151046 | Кольцо маслосъемное 962.04.022 поршень Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 8 | 168.5925 | 1618.488
99 | 3151046 | Кольцо маслосъемное 962.04.022 поршень Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 8 | 168.5925 | 1618.488
100 | 3151046 | Кольцо маслосъемное 962.04.022 поршень Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 39 | 168.5931 | 7890.156
101 | 3151745 | Кольцо маслосъемное 962.04.103 поршень Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 7 | 110.0057 | 924.048
102 | 3150468 | Кольцо нажимное КН 75х100 ГОСТ 22704-77 | нет | Штука | 4 | 99.095 | 475.656
103 | 3150883 | Кольцо нажимное КО 75х100 ГОСТ 22704-77 | нет | Штука | 4 | 164.0525 | 787.452
104 | 3025203 | Конденсатор ECAP (К50-35) TKR221M1VF11 электролитический, алюминиевый, 220мкФх35В, +/-20%, (D)8х(L)11мм | нет | Штука | 5 | 6.666 | 39.996
105 | 308107 | Конденсатор NP NP470M050G125A1PF0 неполярный, U=50В, C=47мкФ +/-20%, D= 10мм, L=12,5мм | нет | Штука | 10 | 5.833 | 69.996
106 | 3150437 | Конденсатор арт.025444 3300мкФ, U=63В | нет | Штука | 4 | 291.6675 | 1400.004
107 | 3165017 | Конденсатор К50-29 ОЖО.464.181ТУ | нет | Штука | 32 | 7.1559 | 274.788
108 | 3146374 | Конденсатор К50-35 ГОСТ Р 57440-2017 постоянной емкости, U=250В, 220мкФ | нет | Штука | 2 | 41.525 | 99.66
109 | 977928 | Конденсатор К50-35 ОЖО.464.214 ТУ 50Вх1000мкФ, отклонение -20%/+50%, алюминиевый оксидно-электролитический | нет | Штука | 2 | 28.5 | 68.4
110 | 3143502 | Конденсатор К73-11 GB10190 (IEC 60384-16) аксиальный, полипропиленовый, 0,22мкФ, 630В, 10%, CL20 | нет | Штука | 10 | 5.932 | 71.184
111 | 3146341 | Конденсатор К73-17 ГОСТ Р 57440-2017 постоянной емкости, U=630В, 0,47мкФ, допускаемое отклонение +/-10% | нет | Штука | 27 | 7.6274 | 247.128
112 | 3150309 | Конденсатор пусковой CBB60-E емкость от 1 до 150мкФ, U=450В, F=50/60Гц, диапазон рабочих температур от -40 до +85С, аналог К78-17 | нет | Штука | 2 | 198 | 475.2
113 | 3150409 | Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35) 820мкФ, U=25В, 10х20мм | нет | Штука | 4 | 8.3325 | 39.996
114 | 3122184 | Контактор AF12-30-10-13 1SBL157001R1310 3P, U=690В AC/DC, 50/60Гц, Iном=12А, 3НО+1НО, монтаж на DIN-рейку, вспомогательный контакт 1НО | нет | Штука | 1 | 1173.63 | 1408.356
115 | 3122465 | Контактор ESB20-20 GHE3211102R0006 U=250В AC/DC, 50/60Гц, I=20А, контакты 2НО, монтаж на DIN-рейку | нет | Штука | 1 | 1084.18 | 1301.016
116 | 349377 | Контактор электромагнитный КМД-09520У3 ТУ 3427-001-71952997-2006 380В, 50Гц, 95А, 2з+2р, с тепловым реле РТТ-3, IP00 | нет | Штука | 2 | 3645 | 8748
117 | 3145772 | Коромысло левое 962.05.124 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 8 | 146.1975 | 1403.496
118 | 3142372 | Коуш 34 DIN 6899 оцинкованный | нет | Штука | 2 | 197.32 | 473.568
119 | 3142372 | Коуш 34 DIN 6899 оцинкованный | нет | Штука | 1 | 180.74 | 216.888
120 | 3142656 | Коуш 42 DIN 6899 оцинкованный, для стальных канатов диаметром 40-42мм | нет | Штука | 5 | 552.166 | 3312.996
121 | 674528 | Коуш стальной для стальных канатов 34 ГОСТ 2224-93 D=34мм, диаметр каната свыше 8,6мм до 10,2мм | нет | Штука | 7 | 25.4243 | 213.564
122 | 023811 | Кран пробковый 11ч6бк Ду20, Ру10, проходной, сальниковый, муфтовый с канавками для смазки | нет | Комплект | 4 | 144.375 | 693
123 | 023811 | Кран пробковый 11ч6бк Ду20, Ру10, проходной, сальниковый, муфтовый с канавками для смазки | нет | Комплект | 9 | 144.3744 | 1559.244
124 | 3150700 | Кран пробковый трехходовой (11ч18бк) DN80 PN6,3, материал корпуса чугун СЧ15, управление ручное, фланцевый, рабочая среда: вода, нефть, масло 100C | нет | Штука | 2 | 2077.12 | 4985.088
125 | 3150700 | Кран пробковый трехходовой (11ч18бк) DN80 PN6,3, материал корпуса чугун СЧ15, управление ручное, фланцевый, рабочая среда: вода, нефть, масло 100C | нет | Штука | 2 | 2077.12 | 4985.088
126 | 3156000 | Крыльчатка 260.31.005 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 6 | 341.9 | 2461.68
127 | 3155686 | Крыльчатка 5Д4-30.00.26 к двигателю Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 1 | 2966.1 | 3559.32
128 | 159907 | Крюк чалочный КЧ-2.0 К1-2,0хл | нет | Штука | 1 | 207.63 | 249.156
129 | 3143682 | Лампа накаливания Ц-235-245-10 малогабаритная, цилиндрическая, тип цоколя B15d/18 | нет | Штука | 160 | 1.9509 | 374.568
130 | 612718 | Лампа ртутно-вольфрамовая ДРВ-500 P=500Вт, U=220В, цоколь-E40, световой поток-1U=2250лм | нет | Штука | 15 | 124.4653 | 2240.376
131 | 3142682 | Лента тормозная ЛАТ-2 6х50 ГОСТ 1198-93 | нет | м2 | 2.846 | 4183.7667 | 14288.4
132 | 3142682 | Лента тормозная ЛАТ-2 6х50 ГОСТ 1198-93 | нет | м2 | 6.336 | 4183.7658 | 31810.008
133 | 3127095 | Лист свинцовый ДПРНХ 3х500х1000 ГОСТ 9559-89 свинец С1 холоднокатаный, прямоугольный, нормальной точности изготовления, толщиной 3мм, шириной 500мм, длиной 1000мм | нет | кг | 5.595 | 397.25 | 2667.1365
134 | 3127095 | Лист свинцовый ДПРНХ 3х500х1000 ГОСТ 9559-89 свинец С1 холоднокатаный, прямоугольный, нормальной точности изготовления, толщиной 3мм, шириной 500мм, длиной 1000мм | нет | кг | 28.405 | 2016.76 | 68743.2814
135 | 3151065 | Магнит 150.33.140 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 42.3725 | 203.388
136 | 833951 | Манжета 236-1007262 к автомобилю МАЗ-5551 | нет | Штука | 42 | 1 | 50.4
137 | 146254 | Манжета резиновая армированная 1.2-16х30-1 ГОСТ 8752-79 Для валов, однокромочные с пружиной, с формованной кромкой | нет | Штука | 28 | 14.3561 | 482.364
138 | 3142644 | Манометр виброустойчивый ДМ8032ВУ-25кгс/см2 Диапазон измерений 0-25кгс/см2, штуцер радиальный без фланца, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=66мм, класс точности 2,5, степень защиты IP54, материал корпуса сталь, диапазон рабочих температур от -45С до +60С, | нет | Штука | 3 | 658.62 | 2371.032
139 | 3142644 | Манометр виброустойчивый ДМ8032ВУ-25кгс/см2 Диапазон измерений 0-25кгс/см2, штуцер радиальный без фланца, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=66мм, класс точности 2,5, степень защиты IP54, материал корпуса сталь, диапазон рабочих температур от -45С до +60С, | нет | Штука | 4 | 658.62 | 3161.376
140 | 756203 | Манометр ДМ2010Сг ТУ 311-00225621.164-96 диапазон измерений 0-100кгс/см2, класс точности 1,5, оборудование для насосной станции системы водо-воздушного охлаждения двигателя подъемной машины | нет | Штука | 1 | 1010.4 | 1212.48
141 | 948028 | Манометр избыточного давления показывающий МП2-У У2-250,0 кгс/см2-2,5-штуцер радиальный без фланца-IP40 ТУ 25-02.180335-84 Предел измерений 0-250,0кгс/см2, класс точности 2,5, штуцер-радиальный без фланца, измеряемая среда обычная, IP40, материал кор | нет | Штука | 1 | 286.24 | 343.488
142 | 948028 | Манометр избыточного давления показывающий МП2-У У2-250,0 кгс/см2-2,5-штуцер радиальный без фланца-IP40 ТУ 25-02.180335-84 Предел измерений 0-250,0кгс/см2, класс точности 2,5, штуцер-радиальный без фланца, измеряемая среда обычная, IP40, материал кор | нет | Штука | 1 | 286.24 | 343.488
143 | 948028 | Манометр избыточного давления показывающий МП2-У У2-250,0 кгс/см2-2,5-штуцер радиальный без фланца-IP40 ТУ 25-02.180335-84 Предел измерений 0-250,0кгс/см2, класс точности 2,5, штуцер-радиальный без фланца, измеряемая среда обычная, IP40, материал кор | нет | Штука | 4 | 286.24 | 1373.952
144 | 948028 | Манометр избыточного давления показывающий МП2-У У2-250,0 кгс/см2-2,5-штуцер радиальный без фланца-IP40 ТУ 25-02.180335-84 Предел измерений 0-250,0кгс/см2, класс точности 2,5, штуцер-радиальный без фланца, измеряемая среда обычная, IP40, материал кор | нет | Штука | 2 | 286.24 | 686.976
145 | 3145848 | Манометр показывающий МТПСд-100-ОМ2-100кгс/см2- IPX4D Диапазон измерений 0-100кгс/см2, штуцер радиальный, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=100мм, класс точности 1,5, степень защиты IPX4D, материал корпуса алюминиевый сплав, диапазон рабочих температур от | нет | Штука | 6 | 696.4333 | 5014.32
146 | 3145848 | Манометр показывающий МТПСд-100-ОМ2-100кгс/см2- IPX4D Диапазон измерений 0-100кгс/см2, штуцер радиальный, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=100мм, класс точности 1,5, степень защиты IPX4D, материал корпуса алюминиевый сплав, диапазон рабочих температур от | нет | Штука | 2 | 696.435 | 1671.444
147 | 3145848 | Манометр показывающий МТПСд-100-ОМ2-100кгс/см2- IPX4D Диапазон измерений 0-100кгс/см2, штуцер радиальный, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=100мм, класс точности 1,5, степень защиты IPX4D, материал корпуса алюминиевый сплав, диапазон рабочих температур от | нет | Штука | 3 | 696.4333 | 2507.16
148 | 3145928 | Манометр показывающий МТПСд-100-ОМ2-1кгс/см2-IPX4D Диапазон измерений 0-1кгс/см2, штуцер радиальный, резьба M20х1,5-8g, Dкорпуса=100мм, класс точности 1,5, степень защиты IPX4D, материал корпуса алюминиевый сплав, диапазон рабочих температур от -60C | нет | Штука | 1 | 1362.6 | 1635.12
149 | 550007 | Муфта 50 ГОСТ 8966-75 | нет | Штука | 1 | 62.64 | 75.168
150 | 550007 | Муфта 50 ГОСТ 8966-75 | нет | Штука | 2 | 62.64 | 150.336
151 | 550007 | Муфта 50 ГОСТ 8966-75 | нет | Штука | 2 | 62.64 | 150.336
152 | 3145882 | Направляющая клапана 962.05.108 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 6 | 165.2533 | 1189.824
153 | 3145882 | Направляющая клапана 962.05.108 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 21 | 136.06 | 3428.712
154 | 3145882 | Направляющая клапана 962.05.108 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 9 | 136.06 | 1469.448
155 | 3151061 | Насос 260.31.00 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 1 | 6084.66 | 7301.592
156 | 3156029 | Насос забортной воды 260.31.000 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 7608.7 | 36521.76
157 | 3145883 | Насос масляный 360.10.000 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 5035 | 12084
158 | 3151606 | Насос масляный 5П4-35.00 система смазки Дагдизель 2Ч9,5/11 | нет | Штука | 2 | 2987.695 | 7170.468
159 | 3163022 | Отвод крутоизогнутый 90-15х2 сталь TS4 ГОСТ 17375-2001 | нет | Штука | 6 | 10.8467 | 78.096
160 | 3163022 | Отвод крутоизогнутый 90-15х2 сталь TS4 ГОСТ 17375-2001 | нет | Штука | 6 | 10.8483 | 78.108
161 | 426098 | Отвод крутоизогнутый 90-219х8 сталь 20 ГОСТ 17375-2001 | нет | Штука | 2 | 2470.335 | 5928.804
162 | 3162459 | Палец поршневой 150.04.104-1 к дизелю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 297.97 | 357.564
163 | 3162459 | Палец поршневой 150.04.104-1 к дизелю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 3 | 297.9667 | 1072.68
164 | 3162459 | Палец поршневой 150.04.104-1 к дизелю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 297.96 | 357.552
165 | 3151201 | Пара плунжерная 10Д6-18.01-1 насос топливный Дагдизель 4Ч8,5/11 | нет | Штука | 2 | 922.835 | 2214.804
166 | 3151201 | Пара плунжерная 10Д6-18.01-1 насос топливный Дагдизель 4Ч8,5/11 | нет | Штука | 4 | 922.8375 | 4429.62
167 | 3163446 | Пара плунжерная 159.44.003-2 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 25 | 720.3392 | 21610.176
168 | 3163370 | Пара плунжерная 958.44.003-2 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 11 | 383.8545 | 5066.88
169 | 3146366 | Патрон подвесной E14, резьбовой, Uном=250В, карболитовый | нет | Штука | 5 | 5.42 | 32.52
170 | 3146366 | Патрон подвесной E14, резьбовой, Uном=250В, карболитовый | нет | Штука | 4 | 5.42 | 26.016
171 | 119139 | Пепельница Разная | нет | Штука | 2 | 31.835 | 76.404
172 | 119139 | Пепельница Разная | нет | Штука | 4 | 31.835 | 152.808
173 | 119139 | Пепельница Разная | нет | Штука | 2 | 31.835 | 76.404
174 | 119139 | Пепельница Разная | нет | Штука | 2 | 31.835 | 76.404
175 | 119139 | Пепельница Разная | нет | Штука | 16 | 31.8356 | 611.244
176 | 3150681 | Переключатель кулачковый ПК 25-12 С3031 УХЛ3 ТУ 324-012-03965790-2010 U=380/220В AC/DC, 50Гц, Iном=16А, IP30, установка за панелью, крепление основанием с фронтальной панелью | нет | Штука | 13 | 710 | 11076
177 | 3143657 | Переключатель малогабаритный общепромышленный ПМОФ 45-11222-2/II-Д1У3 Uн=220В постоянного тока, Uн=380В пременного тока, Iр=1,6А, с фиксацией, установка с фасадной стороны, без самовозврата | нет | Штука | 7 | 3630 | 30492
178 | 3153261 | Переключатель мощности ПМЭ 16-2352 40 00 Т150 для плиты Мечта старого образца Златоустовский часовой завод | нет | Штука | 6 | 143.05 | 1029.96
179 | 3122461 | Переключатель П2Т-17 активная нагрузка, Imin=0,1В, Imax=6А, Umin=0,1В, Umax=27В, Pmax=162Вт, фиксация ручки только в среднем положении, климатическое исполнение УХЛ | нет | Штука | 3 | 28.0233 | 100.884
180 | 3156653 | Планка монтажная ПВХ для панелей МДФ универсальная 3000х30х10мммм | нет | Упаковка | 10 | 55.017 | 660.204
181 | 3149780 | Плата клеммная ПК2-3, арт.012332 для соединения проводов | нет | Штука | 4 | 196.5 | 943.2
182 | 3164712 | Плоскогубцы переставные черт.132496 с декоративным покрытием | нет | Штука | 373 | 5.44 | 2434.944
183 | 864041 | Подшипник 7511 ГОСТ 27365-87 7001 роликовый радиально-упорный конический однорядный, 55х100х27мм, инофирменный аналог 32211 (соответствует маркировке ВПЗ) | нет | Штука | 1 | 288.13 | 345.756
184 | 3163028 | Подшипник рамовый 572-02007 к двигателю SKL 4NVD26-2, 6NVD26A-3 | нет | Штука | 4 | 5770.31 | 27697.488
185 | 3122593 | Подшипник средний 150.03.005-1 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 4 | 355.9325 | 1708.476
186 | 3150176 | Полукольцо подшипника верхнее 4Ч1.0114 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 268.35 | 644.04
187 | 3150221 | Полукольцо подшипника нижнее 4Ч1.0115 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 272.16 | 653.184
188 | 3123031 | Полукольцо упорное 161.03.120 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 4 | 863.2225 | 4143.468
189 | 3151558 | Пост кнопочный ПКТ-20, арт.SQ0706-0004 число кнопок 2, число постов 2, IP30 | нет | Штука | 2 | 125.425 | 301.02
190 | 3152068 | Пояс для работы в подпоре STB100 р.U ТР ТС 019/2011 Safe-Tec | нет | Штука | 4 | 1180.2125 | 5665.02
191 | 908421 | Предохранитель ножевой F133 15А F133-15А-EN к автомобилю | нет | Штука | 6 | 6.3567 | 45.768
192 | 3152007 | Предохранитель ПК-30-1А АГ0.481.501 ТУ конический, I=1А, U=250В, рабочая температура от -60C до +100C, материал стекло, 6х30мм | нет | Штука | 135 | 6.7773 | 1097.916
193 | 3152008 | Предохранитель ПК-30-8А АГ0.481.501 ТУ конический, I=8А, U=250В, рабочая температура от -60C до +100C, материал стекло, 7х30мм | нет | Штука | 2 | 12.71 | 30.504
194 | 3155815 | Провод АПББО 1,95х10,0/0,55 ГОСТ 9761-61 обмоточный, толщина изоляции 0,55мм | нет | кг | 40.85 | 156.5001 | 7671.636
195 | 3150448 | Провод медный ПБПП 2х2,5-250 Б ТУ 16.К80-06-89 | нет | м | 10 | 306.69 | 3680.28
196 | 3151469 | Провод обмоточный ПСДТ 12х12,5 ТУ 16.К71-129-91 | нет | кг | 9.54 | 350.6992 | 4014.804
197 | 3162005 | Прокладка 160.44.122 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 3 | 28.59 | 102.924
198 | 3162005 | Прокладка 160.44.122 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 6 | 28.59 | 205.848
199 | 3161978 | Прокладка 457.05.174 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 3 | 211.8633 | 762.708
200 | 3162015 | Прокладка 457.05.176 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 3 | 211.8633 | 762.708
201 | 3150761 | Прокладка 457.25.130 форсунка Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 10 | 38.135 | 457.62
202 | 000727 | Прокладка головки блока цилиндров 240-1003217 к автомобилю БелАЗ-7548 | нет | Штука | 24 | 35.2583 | 1015.44
203 | 889129 | Прокладка головки цилиндров двигателя ЯМЗ-240 240-1003210 а/м БелАЗ | нет | Штука | 1 | 5000 | 6000
204 | 3150736 | Прокладка НБ1А-26-I насос топливный Дагдизель 5Д2,5Д2М,5Д4 | нет | Штука | 4 | 33.8975 | 162.708
205 | 3150892 | Прокладка уплотнительная 572-23018 к двигателю SKL 4NVD26-2 | нет | Штука | 48 | 184.4615 | 10624.98
206 | 3142204 | Прокладка черт.Н5.023 для насоса НМШ 5-25 | нет | Штука | 1 | 127.12 | 152.544
207 | 3163117 | Пружина 160.44.132 насос топливный Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 2 | 33.9 | 81.36
208 | 3151286 | Пружина 756.11.115 насос водяной Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 3 | 11.6833 | 42.06
209 | 3151286 | Пружина 756.11.115 насос водяной Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 5 | 11.682 | 70.092
210 | 3151297 | Пружина клапана 160.05.128 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 2 | 27.945 | 67.068
211 | 3151297 | Пружина клапана 160.05.128 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 1 | 86.44 | 103.728
212 | 3151297 | Пружина клапана 160.05.128 головка блока цилиндров Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 16 | 67.7963 | 1301.688
213 | 3162999 | Пружина клапана наружная 150.05.128 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 154.65 | 185.58
214 | 3150797 | Пружина нажимная 572-37040 к двигателю SKL 4NVD26-2 | нет | Штука | 2 | 94.915 | 227.796
215 | 3156581 | Пружина насоса 54010035 к топливному насосу SKL DEP ZW | нет | Штука | 2 | 128.29 | 307.896
216 | 3163096 | Пружина плунжера 160.44.133 насос топливный Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 20 | 33.8985 | 813.564
217 | 404325 | Пускатель магнитный ПМ12-063151УХЛ4А ТУ 3427-142-00216823-2005 Uкат=380В, 50Гц, Iном=63А, нереверсивный, без теплового реле, IP20 | нет | Штука | 1 | 1016.1 | 1219.32
218 | 404325 | Пускатель магнитный ПМ12-063151УХЛ4А ТУ 3427-142-00216823-2005 Uкат=380В, 50Гц, Iном=63А, нереверсивный, без теплового реле, IP20 | нет | Штука | 1 | 1016.1 | 1219.32
219 | 404325 | Пускатель магнитный ПМ12-063151УХЛ4А ТУ 3427-142-00216823-2005 Uкат=380В, 50Гц, Iном=63А, нереверсивный, без теплового реле, IP20 | нет | Штука | 1 | 1016.1 | 1219.32
220 | 3143636 | Пускатель магнитный ПМЛ-1160 ТУ3426-044-05758109-2008 U=380В, I=20А | нет | Штука | 1 | 213 | 255.6
221 | 3143659 | Пускатель электромагнитный ПМ12-040202УХЛ4В ТУ 16-89 ИГФР.644236.033 U=380В, I=45А | нет | Штука | 3 | 565.0167 | 2034.06
222 | 3161749 | Рамка одноместная С110-001 для выключателей и розеток | нет | Штука | 12 | 95.8058 | 1379.604
223 | 275720 | Регулятор напряжения РН-116 к спецтехнике | нет | Штука | 1 | 8565 | 10278
224 | 829526 | Регулятор напряжения Я112-А | нет | Штука | 16 | 35.0294 | 672.564
225 | 3151993 | Регулятор напряжения Я120М1 ТУ4573-001-44378337-99 к автомобилю МАЗ | нет | Штука | 2 | 218.935 | 525.444
226 | 3151993 | Регулятор напряжения Я120М1 ТУ4573-001-44378337-99 к автомобилю МАЗ | нет | Штука | 2 | 218.935 | 525.444
227 | 3151993 | Регулятор напряжения Я120М1 ТУ4573-001-44378337-99 к автомобилю МАЗ | нет | Штука | 2 | 218.935 | 525.444
228 | 3151442 | Регулятор РЛ-2М-2У2 М3 ТУ 16-523.530-81 для судового электрооборудования | нет | Штука | 5 | 2949.75 | 17698.5
229 | 3122494 | Резистор МЛТ 0,125Вт, 1кОм, 5% | нет | Штука | 2 | 13 | 31.2
230 | 3122287 | Резистор МЛТ 0,5Вт, 1,3кОм, 10% | нет | Штука | 20 | 1.2715 | 30.516
231 | 3122143 | Резистор МЛТ 0,5Вт, 5,1кОм, 10% | нет | Штука | 1 | 13 | 15.6
232 | 3122411 | Резистор МЛТ 2Вт, 390Ом, 10% | нет | Штука | 2 | 3.39 | 8.136
233 | 925530 | Резистор МЛТ, С2-23, С2-33 2Втх1,5кОм +/-10% | нет | Штука | 2 | 2.12 | 5.088
234 | 3122310 | Резистор ОМЛТ 1Вт, 47кОм, 10% | нет | Штука | 1 | 13 | 15.6
235 | 3161742 | Резистор ОМЛТ-1 ОЖ0.467.107ТУ 1Втх8,2Ом+/-2% | нет | Штука | 18 | 2.5 | 54
236 | 3151581 | Резистор переменный ПП3-43 2.2К ОЖ0.468.565 ТУ, ОЖ0.468.503 ТУ | нет | Штука | 1 | 77 | 92.4
237 | 3122522 | Резистор ППБ-3Б 3Вт, 4,7кОм, 5% | нет | Штука | 1 | 77 | 92.4
238 | 307283 | Резистор ППБ-50Г ОЖО.468.512ТУ переменный, проволочный, бескаркасный, регулировочный, 1-оборотный, навесной, Rном=4,7кОм, Pрассеиван.ном=50Вт, исп.оси "Г", допуск.откл.10% Rном, 35х67х58 | нет | Штука | 23 | 9 | 248.4
239 | 3146606 | Резистор ПЭ-75 постоянный, проволочный, Rном=30кОм; допустимое отклонение +/-10% | нет | Штука | 2 | 4.105 | 9.852
240 | 3143713 | Резистор ПЭВ-10 ОЖО.467.576 ТУ 6,8кОм+/-5%, постоянный проволочный | нет | Штука | 1 | 33.9 | 40.68
241 | 3143666 | Резистор ПЭВ-15 ОЖО.467.576 ТУ 120Ом+/-5% | нет | Штука | 6 | 19.4917 | 140.34
242 | 925685 | Резистор ПЭВР-100 ГОСТ 6513-75 проволочный, мощный, с возможностью регулировки, Rном=62Ом, допустимое отклонение +/-5%, Pрассеивания=100Вт, Uраб=1400В DC/1000В AC, температура окружающего воздуха от -60C до +155C, для навесного монтажа, L=(170+/-3,5) | нет | Штука | 7 | 9 | 75.6
243 | 3151269 | Реле 8Э14 электромагнитное, I=6А, U=27В, 57,5х29х74 | нет | Штука | 1 | 699.16 | 838.992
244 | 3143045 | Реле TR94F-24VDC-SC-C 60/80A 14VDC Uномин.=24В, I=80А, тип контактов 1C, тип тока катушки DC, 30х30х41мм | нет | Штука | 2 | 290.9 | 698.16
245 | 572978 | Реле втычное интерфейсное CR-M230AC4 1SVR405613R3000 Relpol | нет | Штука | 1 | 162.71 | 195.252
246 | 512775 | Реле контроля температуры ТР-1Е ТУ 4218-001-49874443-07 для управления нагревателем, Uпит=220В AC, IP40, 6 контролируемых поддиапазонов температур от 0 до +120C | нет | Штука | 5 | 1480.414 | 8882.484
247 | 260607 | Реле максимального тока РТ 40/6 УХЛ4 ТУ 16-523.468-78 ном.номер 21 040 004(1) при последовательном соединении катушек: Iном=10А, пределы уставки на ток срабатывания реле 1,5-3А, при параллельном соединении катушек: Iном=16А, пределы уставки на ток ср | нет | Штука | 2 | 1271.185 | 3050.844
248 | 3149802 | Реле перегрузки TF42-16 1SAZ721201R1047 тепловое, для контакторов AF09-AF38, Uном=690В AC | нет | Штука | 1 | 1221.81 | 1466.172
249 | 3149803 | Реле перегрузки TF42-5.7 1SAZ721201R1038 для контакторов AF09-AF38, U=690В | нет | Штука | 1 | 1100.08 | 1320.096
250 | 453750 | Реле промежуточное РП-16-4 УХЛ4 ТУ 16-647.003-84 ном.номер 27.364.005(1) I=0,5А, постоянного тока, U=220В, переднее присоединение выступающего монтажа | нет | Штука | 1 | 4225.42 | 5070.504
251 | 3143524 | Реле промежуточное РПЛ-131 U=220В, IP00 | нет | Штука | 2 | 330 | 792
252 | 3151307 | Реле РП-5 РС4.522.013 ток срабатывания: 0,029 - 33мА | нет | Штука | 1 | 177.97 | 213.564
253 | 3151349 | Реле РЭН-33 РФ4.510.021.0002 ГОСТ 16121-79 | нет | Штука | 3 | 351.53 | 1265.508
254 | 3151349 | Реле РЭН-33 РФ4.510.021.0002 ГОСТ 16121-79 | нет | Штука | 10 | 351.53 | 4218.36
255 | 3151349 | Реле РЭН-33 РФ4.510.021.0002 ГОСТ 16121-79 | нет | Штука | 3 | 351.53 | 1265.508
256 | 018607 | Реле РЭС-47 | нет | Штука | 6 | 101.695 | 732.204
257 | 3151492 | Реле слаботочное РЭС-32 РФ4.500.335-01.02 | нет | Штука | 23 | 220.7626 | 6093.048
258 | 3151256 | Реле слаботочное РЭС-6 РФ0.452.104 | нет | Штука | 10 | 34.5 | 414
259 | 3150785 | Реле слаботочное РЭС9 РС4.529.029-00.01 РС0.452.045 ТУ Uраб=23-24В, Rобмотки=450-550Ом, Iсраб=30мА, Iотпуск=5мА, tсраб=9мс | нет | Штука | 5 | 127.118 | 762.708
260 | 3122156 | Реле слаботочное РЭС-9 РС4.529.029-00.02 РС0.452.045ТУ U=24В, Iсраб=30мА, tсраб=9мс, Iотпуск=5мА, tотпуск=3мс | нет | Штука | 8 | 127.1188 | 1220.34
261 | 3122456 | Реле тепловое TF42-13 1SAZ721201R1045 I=10-13А, 1НО+1НЗ, U=690В, диапазон уставок реле 10-13А | нет | Штука | 1 | 1734.19 | 2081.028
262 | 3150426 | Реле тепловое ТРН-10 0,63А U=500В, IP00 | нет | Штука | 1 | 211.86 | 254.232
263 | 3150426 | Реле тепловое ТРН-10 0,63А U=500В, IP00 | нет | Штука | 1 | 211.86 | 254.232
264 | 3150426 | Реле тепловое ТРН-10 0,63А U=500В, IP00 | нет | Штука | 1 | 211.86 | 254.232
265 | 3150846 | Реле тепловое ТРТ-122 арт.004199 | нет | Штука | 4 | 500 | 2400
266 | 771148 | Реле управления Zelio Control RM17TG00 для 3-фазного питания, обнаружение обрыва фазы, порядок чередования фаз, диапазон измерения 208-480В, Uпит=183-528В, Iвх.макс=5А, IP20/30(зажимы/корпус), температура эксплуатации от -20C до +50C | нет | Штука | 1 | 2071.86 | 2486.232
267 | 3151650 | Реле электромагнитное РЭС10 исп.РС4.529.031-03.01 РС 0.452.049 ТУ Iсраб=22А, Iотпус=2,6А, U=32В, Rобм=630Ом, Rизол=200Ом, время срабатыввания 6с | нет | Штука | 4 | 72.8825 | 349.836
268 | 3151650 | Реле электромагнитное РЭС10 исп.РС4.529.031-03.01 РС 0.452.049 ТУ Iсраб=22А, Iотпус=2,6А, U=32В, Rобм=630Ом, Rизол=200Ом, время срабатыввания 6с | нет | Штука | 4 | 72.8825 | 349.836
269 | 3000008 | Реле электротепловое РТТ-325П УХЛ4, арт.ЕТ512148 ТУ 3426-004-59826184-2006 Uном=660/440В AC/DC, Iном=63А, Iнесраб=53,5-72,3А, 1з+1р, для установки на пускатели серии ПМ12 100/125А, пониженной инерционности, IP00 | нет | Штука | 2 | 15254.235 | 36610.164
270 | 3151377 | Реле электротепловое токовое ТРТ-133 М3 ТУ 16-523.594-80, ном.№371330102.04 | нет | Штука | 1 | 658 | 789.6
271 | 3151750 | Ремень клиновой SPA-1382 Strongbelt | нет | Штука | 6 | 128.58 | 925.776
272 | 3122356 | Розетка Электромагнит СЭ 11-19 U=220В, I=6,3А | нет | Штука | 5 | 84.746 | 508.476
273 | 3122128 | Симистор BTA25-600B Uобр=600В, Iос.ср.макс=25А, Iкр.макс=250А | нет | Штука | 1 | 185 | 222
274 | 3142193 | Синхроноскоп Э327 220В, предназначен для синхронизации трехфазных генераторов f=50Гц с симметричным напряжением фаз | нет | Штука | 1 | 4331.87 | 5198.244
275 | 3145973 | Скоба анкерная СА 6,5/7,8 RR-С-271D Type IVA, Grade B, Class 3 с резьбовым штифтом, грузоподъемность 6,5т при коэффициенте запаса прочности 6:1, грузоподъемность 7,8т при коэффициенте запаса прочности 5:1, размер 7/8 | нет | Штука | 4 | 277.055 | 1329.864
276 | 3142640 | Стержень текстолитовый 1с.-13х1100 ГОСТ 5385-74 D=13мм, L=1100мм, электротехнический круглый, сорт 1 | нет | кг | 4.45 | 406.7798 | 2172.204
277 | 3141487 | Стержень текстолитовый 1с.-18х550 ГОСТ 5385-74 D=18мм, L=550мм, электротехнический, круглый, сорт 1 | нет | кг | 8.84 | 406.7794 | 4315.116
278 | 3142133 | Строп цепной УСЦ2-4,0/1500 ОСТ 24.090.48-79 г/п4т, L=1500мм | нет | Штука | 2 | 635.59 | 1525.416
279 | 3122324 | Транзистор BUZ 90А U=600В, I=4,5А, P=75Вт | нет | Штука | 1 | 27.9 | 33.48
280 | 3151424 | Транзистор КП934А аА0.336.865ТУ P=40Вт, U=450В, корпус КТ-9 (TO-3), УХЛ, категория качества ОТК | нет | Штука | 10 | 126 | 1512
281 | 3144049 | Транзистор КТ502В структура PNP, Uкбо(и)=60В, Uкэо(и)=40В, Iкmax=150мА, Pкmax(т)=350мВт, h21э 40-120, fгр.=5МГц | нет | Штука | 2 | 27.795 | 66.708
282 | 3150294 | Транзистор КТ801Б ЩЫ3.365.001ТУ структура n-p-n, P=5Вт, U=60В, корпус КТЮ-3-9, УХЛ, категория качества ОТК | нет | Штука | 54 | 4.933 | 319.656
283 | 3151647 | Транзистор КТ805А аА0.336.341ТУ структура n-p-n, P=30Вт, U=60В, корпус КТЮ-3-20, УХЛ, категория качества ОТК | нет | Штука | 40 | 9.106 | 437.088
284 | 922449 | Транзистор КТ819Г n-p-n кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе | нет | Штука | 10 | 7.5 | 90
285 | 3143351 | Транзистор КТ837И структура PNP, Uкбо(и)=45В, Uкэо(и)=30В, Iкmax(и)=7,5А, Pкmax(т)=30Вт, h21э2-80, fгр=1МГц | нет | Штука | 1 | 42.37 | 50.844
286 | 3150688 | Трансформатор тока ТКС-0,66 ГОСТ 7746-2001 50Гц, 0,66кВ, класс точности 0,5 | нет | Штука | 9 | 8474.5767 | 91525.428
287 | 3151199 | Трансформатор тороидальный ТТП-15 ТУ3468-005-53494025-10 U=18В, P=15В, I=1А | нет | Штука | 1 | 1013 | 1215.6
288 | 3162890 | Тройник 1 1/4" TF555 TIM латунь | нет | Штука | 1 | 397.01 | 476.412
289 | 531513 | Тройник BIT 15Aх15Aх15A Ду15х15х15, рабочее давление до 16кгс/см2. Применяется для систем водоснабжения и отопления, тип присоединения "труба-внутренняя резьба-труба". Для гофрированной отожженной трубы (типа A) | нет | Штука | 4 | 32.0125 | 153.66
290 | 531513 | Тройник BIT 15Aх15Aх15A Ду15х15х15, рабочее давление до 16кгс/см2. Применяется для систем водоснабжения и отопления, тип присоединения "труба-внутренняя резьба-труба". Для гофрированной отожженной трубы (типа A) | нет | Штука | 2 | 32.015 | 76.836
291 | 531513 | Тройник BIT 15Aх15Aх15A Ду15х15х15, рабочее давление до 16кгс/см2. Применяется для систем водоснабжения и отопления, тип присоединения "труба-внутренняя резьба-труба". Для гофрированной отожженной трубы (типа A) | нет | Штука | 4 | 13.5025 | 64.812
292 | 531513 | Тройник BIT 15Aх15Aх15A Ду15х15х15, рабочее давление до 16кгс/см2. Применяется для систем водоснабжения и отопления, тип присоединения "труба-внутренняя резьба-труба". Для гофрированной отожженной трубы (типа A) | нет | Штука | 2 | 13.505 | 32.412
293 | 531513 | Тройник BIT 15Aх15Aх15A Ду15х15х15, рабочее давление до 16кгс/см2. Применяется для систем водоснабжения и отопления, тип присоединения "труба-внутренняя резьба-труба". Для гофрированной отожженной трубы (типа A) | нет | Штука | 8 | 13.5038 | 129.636
294 | 3152004 | Тройник Fittex PLUS 127-3609 чугун | нет | Штука | 2 | 148.32 | 355.968
295 | 586685 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 32 SDR9-40х4,5 ГОСТ 18599-2001 ПЭ 32 Техническая, Dном=40мм, для воды, жидких и газообразных сред с температурой от 0 до +40C | нет | м | 3 | 49.6167 | 178.62
296 | 586685 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 32 SDR9-40х4,5 ГОСТ 18599-2001 ПЭ 32 Техническая, Dном=40мм, для воды, жидких и газообразных сред с температурой от 0 до +40C | нет | м | 14 | 49.6186 | 833.592
297 | 586685 | Труба напорная из полиэтилена ПЭ 32 SDR9-40х4,5 ГОСТ 18599-2001 ПЭ 32 Техническая, Dном=40мм, для воды, жидких и газообразных сред с температурой от 0 до +40C | нет | м | 31 | 49.6184 | 1845.804
298 | 3156681 | Труба слива из форсунок 457.20.043-2 трубопровод топливный Юждизельмаш К 562/962 | нет | Штука | 4 | 242.66 | 1164.768
299 | 3164967 | Указатель давления УД-800 НПЦ Манометр | нет | Штука | 1 | 3389.83 | 4067.796
300 | 909031 | Указатель давления УД-801/1 к установке | нет | Штука | 3 | 3389.83 | 12203.388
301 | 3150220 | Фильтр масляный И-414 к двигателю судовому Дагдизель Ч8,5/11, Ч9,5/11, Д-120, Д-130 | нет | Штука | 9 | 96.61 | 1043.388
302 | 3142020 | Фильтр топливный грубой очистки 119802-55710 к двигателю Yanmar 4TNV88-GGE | нет | Штука | 1 | 611.44 | 733.728
303 | 3150205 | Фитинг VMNW20HLED к фильтру Separ SWK-2000/18 | нет | Штука | 2 | 433.475 | 1040.34
304 | 3151091 | Фланец 1-25В-16 сталь 20 ГОСТ 33259-2015 | нет | Штука | 5 | 72.542 | 435.252
305 | 3149811 | Фонарь судовой 370В бортовой правый, зеленого огня, тип лампы С24-25-2/С27-25-1, тип цоколя В15d/18, IP56 | нет | Штука | 18 | 1791.1633 | 38689.128
306 | 3149812 | Фонарь судовой 371В бортовой левый, красного огня, тип лампы С24-25-2/С27-25-1, тип цоколя В15d/18, IP56 | нет | Штука | 5 | 2118.644 | 12711.864
307 | 3151104 | Форсунка 962.25.000-2 к двигателю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 1114.025 | 5347.32
308 | 3150953 | Форсунка 962.25.000-2 к дизелю Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 1106.12 | 2654.688
309 | 3151463 | Фоторезистор СФ2-6А U=25В, мощность рассеяния 50мВт | нет | Штука | 4 | 673.945 | 3234.936
310 | 3151623 | Фоторезистор ФСК-2 Uраб=50В, Rтем>3,3мОм, Iтем<15мкА, Iсвет>0,3мА, кратность изменения сопротивления 20, Pmax=125мВт | нет | Штука | 2 | 849.85 | 2039.64
311 | 3151623 | Фоторезистор ФСК-2 Uраб=50В, Rтем>3,3мОм, Iтем<15мкА, Iсвет>0,3мА, кратность изменения сопротивления 20, Pmax=125мВт | нет | Штука | 2 | 849.85 | 2039.64
312 | 3151623 | Фоторезистор ФСК-2 Uраб=50В, Rтем>3,3мОм, Iтем<15мкА, Iсвет>0,3мА, кратность изменения сопротивления 20, Pmax=125мВт | нет | Штука | 46 | 849.8513 | 46911.792
313 | 3127060 | Фреза червячная 2510-4005 AA ГОСТ 9324-80 тип 1, D=71мм, d=32мм, цельная, правозаходная, класс точности AA, m=1,25 | нет | Штука | 2 | 572.035 | 1372.884
314 | 3127073 | Фреза червячная 2510-4025 AA ГОСТ 9324-80 тип 1, D=112мм, d=40мм, цельная, правозаходная, класс точности AA, m=3,25 | нет | Штука | 1 | 1490.34 | 1788.408
315 | 3126907 | Циркуль разметочный 7841-0077 ГОСТ 24472-80 Х9 типа 2, исполнения 1, L=150мм, с хромовым покрытием толщиной 9 мкм | нет | Штука | 3 | 429.66 | 1546.776
316 | 515963 | Цоколь CR-M4LS 1SVR405651R3100 количество контактов-4, крепление на DIN-рейку | нет | Штука | 1 | 95.08 | 114.096
317 | 3150950 | Шайба эластичная 4ч1.0752 привод топливного насоса и тахометра Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 33.8975 | 162.708
318 | 3161939 | Шестерня 150.03.132-2 к двигателю Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 2711.86 | 3254.232
319 | 3127653 | Шестерня 150.31.108-2 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 1 | 566.95 | 680.34
320 | 3150873 | Шестерня 360.08.021 крышка крепления агрегатов Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 4 | 1122.785 | 5389.368
321 | 3150966 | Шестерня 4ч2.099-1 насос пресной воды Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 2 | 215.205 | 516.492
322 | 3150208 | Шестерня ведомая 558.10.003-1 насос внутреннего контура Юждизельмаш К457, К462 | нет | Штука | 1 | 838.98 | 1006.776
323 | 3150339 | Шестерня ведущая 558.10.104-1 насос внутреннего контура РУМО К457, К462 | нет | Штука | 1 | 496.4 | 595.68
324 | 3127809 | Шестерня коленвала 150.02.102-2 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 1 | 2171.61 | 2605.932
325 | 3127646 | Шестерня привода зарядного генератора 164.27.001 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 1 | 1456.86 | 1748.232
326 | 3127733 | Шестерня привода маслонасоса 166.08.114 к двигателю 6Ч 12/14 | нет | Штука | 1 | 3305.08 | 3966.096
327 | 3151447 | Шестерня распределительного вала 4ч1.053-1 распределительный вал Юждизельмаш 4Ч10,5/13 | нет | Штука | 3 | 349.7733 | 1259.184
328 | 3126541 | Шкив генератора ЕРП черт.2410/Р14А-41-001 к судну | нет | Штука | 1 | 4277 | 5132.4
329 | 3150893 | Штанга 4ч1.06 сб 2-2 к блоку Юждизельмаш К-562, К-962 | нет | Штука | 5 | 178.814 | 1072.884
330 | 3163422 | Шток впускного клапана 572-11008 к двигателю SKL 4NVD26-2 | нет | Штука | 2 | 943.22 | 2263.728
331 | 3163044 | Шток впускного клапана 572-11011 к двигателю SKL 4NVD26-2 | нет | Штука | 2 | 1152.54 | 2766.096
332 | 3150751 | Штуцер 32074 к фильтру Separ SWK-2000/10 | нет | Штука | 4 | 207.01 | 993.648
333 | 3150751 | Штуцер 32074 к фильтру Separ SWK-2000/10 | нет | Штука | 4 | 207.01 | 993.648
334 | 3143630 | Щетка для ванны Хозяюшка Мила Сальвия арт.24006-96 подходит для снятия устоявшихся загрязнений | нет | Штука | 1 | 38.65 | 46.38
335 | 3143630 | Щетка для ванны Хозяюшка Мила Сальвия арт.24006-96 подходит для снятия устоявшихся загрязнений | нет | Штука | 1 | 38.65 | 46.38
336 | 3130119 | Щетка меднографитовая МГС5 7.5х18х22 ГОСТ 53617-2009 конструкция К1-3, провод ПЩ1,5х40, наконечник 5ПГ2-1,5 | нет | Штука | 60 | 127.1 | 9151.2
337 | 3130113 | Щетка меднографитовая МГС5 8х16х20 ГОСТ 53617-2009 конструкция К1-3, провод ПЩ1,5х40, наконечник 5ПГ2-1,5 | нет | Штука | 87 | 127.1 | 13269.24
338 | 3146362 | Щетка меднографитовая МГС5 8х16х32 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 26 | 80.63 | 2515.656
339 | 3146343 | Щетка меднографитовая МГС5 9,5х21х18,5 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 178 | 33.0476 | 7058.964
340 | 3146343 | Щетка меднографитовая МГС5 9,5х21х18,5 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 16 | 33.0475 | 634.512
341 | 3146388 | Щетка электрографитированная ЭГ14 8х25х45 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 42 | 64.9569 | 3273.828
342 | 3146394 | Щетка электрографитированная ЭГ4 7х20х30 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 3 | 19.92 | 71.712
343 | 3146387 | Щетка электрографитированная ЭГ41 15х30х41 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 100 | 19.16 | 2299.2
344 | 3146390 | Щетка электрографитированная ЭГ71 24х50х64 ГОСТ Р 53617-2009 тип щетки К1-3, тип наконечника ПЩ4х0,63 | нет | Штука | 11 | 161.02 | 2125.464
345 | 562881 | Электродвигатель АД71A4 У3 IM1081 0,55кВт 1500об/мин 380/660В ТУ 16-99 БИДМ.525413.002 | нет | Штука | 1 | 4179.91 | 5015.892
346 | 3149782 | Электронагреватель трубчатый 60А13/0,4S220Ф1 ГОСТ 13268-88 P=0,4кВт, углеродистая сталь | нет | Штука | 8 | 167.7975 | 1610.856
347 | 3150436 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-45А-13/1,6-Р-220 ГОСТ 13268-88 | нет | Штука | 13 | 165.3346 | 2579.22
348 | 3150293 | Электронагреватель трубчатый ТЭН-80A-13/0,4-P-127 ГОСТ 13268-88 | нет | Штука | 3 | 86.1667 | 310.2
349 | 795361 | Элемент фильтрующий 201-1117036-А к автомобилю БелАЗ, КрАЗ, МАЗ, Урал | нет | Штука | 6 | 21.7067 | 156.288
350 | 846071 | Элемент фильтрующий 201-1117040-А к трактору К-700А | нет | Штука | 5 | 35.676 | 214.056